Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego z dnia 23.06.2025 r.

**SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* Usuwanie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i zimnej wody użytkowej (z.u.w.) w budynkach   
  i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski oraz usuwanie skutków powstałych podczas awarii.
* Naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji: kanalizacyjnych, sanitarnych, wodociągowych, gazowych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wymiana pionów i poziomów wraz   
  z podejściami do urządzeń w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.
* Naprawy i wymiany instalacji centralnego ogrzewania - wymiana części lub całości instalacji, wymiana pieców grzewczych, włącznie z grzejnikami i zaworami, w budynkach i lokalach mieszkalnych Gminy Solec Kujawski.
* Wykonywanie nowych instalacji (wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, gazowych, c.o., c.w.u., z.w.u.) zewnętrznych i wewnętrznych na zlecenie Gminy w budynkach i lokalach mieszkalnych Gminy Solec Kujawski.
* Zakup i montaż nowych urządzeń sanitarnych, demontaż i utylizacja starych, w budynkach   
  i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.
* Zakup i montaż nowych urządzeń pomiarowych (wodomierzy) oraz urządzeń grzewczych, demontaż i utylizacja starych, w budynkach i lokalach mieszkalnych Gminy Solec Kujawski.
* Sporządzanie na potrzeby Gminy opinii w zakresie sposobu użytkowania i stanu technicznego instalacji, urządzeń pomiarowych, urządzeń sanitarnych, urządzeń grzewczych w budynkach   
  i lokalach mieszkalnych Gminy Solec Kujawski, związanych z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym.
* Pełnienie dyżurów w dni wolne i święta na zlecenie – usuwanie awarii.